“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장 (치수과장)
(경유)
제목	상수도 이설 요청에 대한 회신(선유로 13길 #일대 하수관로 개량공사)

1. 영등포구 치수과-9553(2022. 5. 25.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련, 상수도 이설 협조요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치: 영등포구 ***********

나. 이설개요: 상수도관 D=250㎜

다. 사업소 회신내용

1) 신규 설치(정비)되는 하수관거와 기 매설되어 있는 상수도관의 저촉이 발생한 사항이므로 해당 상수도관의 이설조치는「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거 원인자 비용부담으로 이설하여야 함

2) 상수도 원인자 이설공사를 시행할 경우 상·하수도 전문 건설사업관리기술자 책임 감리 하에 시행하여야 하며 붙임 상수도관 이설 승인조건에 따라 시공 요망

붙임  상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박주영		시설관리팀장	代차승환		시설관리과장	05/30
조임남
협조자
시행	시설관리과-24781	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4630	/전송	02-3146-4639	/	juyoungpark@seoul.go.kr	/	부분공개(6)