주요 심사내용

□ 건 명 : 2022년 난지물재생센터 수질계측기 유지관리용역

□ 사업개요

품 명	수질계측기 유지관리용역
용역내용	계측기 점검관리 및 소모품 교체
용역기간	2022.03. 15. ~ 2022.12.31.

□ 심사결과

○  구매금액: 260,000천원

○  심사금액: 236,852천원

○  조 정 액:  23,148천원

○  조 정 률:    8.90%

□ 주요 심사내용

○ 자재 단가 조정: PH측정기 센서 등 42품목

- PH측정기 센서: 690,000원/개 → 655,000원/개  [감35,000원]

- PH변환기: 2,266,000원/개 → 2,152,000원/개  [감114,000원]

- ORP측정기 센서: 650,000원/개 → 617,000원/개  [감33,000원]

- DO계 센서: 1,665,000원/개 → 1,615,000원/개  [감50,000원]

- MLSS센서: 5,600,000원/개 → 5,510,000원/개  [감90,000원]

- NH4측정기 시약: 415,000원/개 → 399,000원/개  [감16,000원] 등

○  노임 조정

- 점검·정비: 계장공(259,947원/인) → 중급기술자(230,402원/인) [감13,367,265원]

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음