문서번호	시설관리과-24816
결재일자	2022. 5. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최식범	김선호	05/31
		조임남

2022년 5월 동작구 퇴수조치 결과 보고

2022. 05.

퇴 수 량 내 역
2022년 05월 31일			작업자	실 장		부실장
작업구역	동작구 지역			박기우		최식범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
5/4	***********	65	4	60	214	****
5/13	*********	32	4	30	26	*****
5/13	*********	65	8	30	151	*****
5/13	*********	65	3.2	30	96	*****
5/13	*********	100	3.4	20	47	****
5/18	**********	65	7.7	40	99	*****
5/23	******	400	1	120	8,107	****
5/24	***********	65	3.2	90	287	***** ****
5/26	*********	100	3.7	60	488	****
5/26	**********	100	3.5	15	119	*****
5/27	**********	65	2.7	60	176	*****
5/27	**********	65	2.7	60	176	*****
5/27	**********	65	2.5	60	169	*****
계				675	10,115

붙임  1. 공공용수 관리대장 (2022년 5월) 1부.

2. 관말퇴수관리대장_2022(01,02,03,04,05) 1부.  끝.