재난현장 인명검색 카드 표준(안) 의견 조회

<기관명 : 관악소방서>

표준안		의 견 (O, X)	사 유
사 진	내 용
	폭 80mm x 길이 180mm 크기에 복합형(고리+자석) 형태로 제작하여 문고리 또는 방화문 앞 부착 또는 거는 형태	O	현장에서 사용에 편리할 뿐만 아니라 다회용으로 사용할 수 있어 적정하고 효율적일 것으로 판단됨.
	고체 형광펜 등 활용하여 방화문 앞 1차 X표식, 2차 ⊗ 표식, 구조대상자 발견현황 등 기재	X	농연시 식별이 곤란하고 현장활동 과정에 지워질 수도 있음.
	끈 형태로 제작하여 문고리에 1개이면 1차 검색 완료, 2개이면 2차 검색 완료를 표식하는 방법	X	현장대원들이 주변 재난활동 중 개인장비 등에 걸릴 수 있을 뿐만 아니라 떨어질 수도 있어 표식으로 기능이 미흡할 것으로 판단됨.