투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	운영총괄과장
(경유)
제목	공사 시행 검토 요청에 따른 의견 회신 (잠실대교 남단 송수관 연결공사/강동수도사업소)

1. 운영총괄과-22360호(2022. 5.30)와 관련입니다.

2. 잠실대교 남단 송수관연결공사(강남수도사업소)와 관련하여 공사 시행 검토 요청에 따른 의견을 아래와 같이 회신합니다.

□ 회신내용

가. 저촉 대상물 : 공사 구간내 전기 및 통신시설물(공원등주 및 CCTV용 전선관 포함)

나. 공사 착수전에 관계자 현장 합동점검 실시

다. 굴착시 직원 입회하에 실시

라. 시설물 손상시 야간 시민 이용 불편이 없도록 당일 원인자 원상복구(지중 접속 불가)

마. 굴착후 복구시 전선관 처짐이 없도록 필히 흙 다짐후 되메우기 실시.  끝.

	기 전 설 비 과 장
주무관	이재돈		기전설비과장	06/08
김상동
협조자
시행	기전설비과-21269	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	대시민공개