함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사 관련 중앙제어실 시설 개선 요청

1. 우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 관련하여 중앙제어실의 내부 배치와 보안시설 보완을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 중앙제어실 내부 배치 개선

- 내부공간이 협소하여 직원 근무환경 열악

•무기고 : 제어실 내부 ⇒ 제어실 탕비실로 이전하여 공간 확보

※ 견학문은 활용이 가능 하도록 존치

나. 중앙제어실 보안 강화 ⇒ 출입자 통제를 위한 감시시스템 설치

- 외부창문에 열선(적외선) 센서 등 설치

- 출입문에는 외부인 통제(식별)를 위한 인터컴 설치 : 4개소

•중앙출입구, 화장실 옆 출입구, 수질실측(2개소)

- 감시시스템 모니터링 설치(2개소) : 중앙제어실 및 보안관리실

따로붙임 : 도면(별도송부) 각 1부 .끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),구의고도 건설사업관리단장,(주) 대우 구의건설공사 현장 대리인
주무관	김달회		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	09/24 오세영
협조자	행정관리과장	정남기		정수과장	이태일
시행	정수시설과-2223	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개