2022년 자동차공업사 위험물 출입 검사 결과보고(***********)

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
박재룡		박영철	06/10
			김효순
협 조

	명에 의하여 예방과-22186(2022.5.15.)호와 관련하여 2022년 자동차공업사 위험물 출입 검사 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 6. 10.
보 고 자 : 위험물담당 성명 : 박재룡

보 고 내 용
일 시	2022.6.10.(금) 12:30 ~ 16:30
건 명	2022년 자동차공업사 위험물 출입 검사 결과보고(르노---------)
내용	※ 2022년 자동차공업사 출입 검사 계획 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021. 7. 13.>
자동차공업사 위험물 출입검사 복명서
검사의 개요		검사연월일시	2022년 6월 10일
		검사공무원	소속		계급		성명		전화번호
			예방과		소방경		박영철		6943-1491
			예방과		소방위		박재룡		6943-1487
		검사참관자	성명(관계)		***
제조소등	상호명	***********					전화번호	***********
	소재지	서울시 ************					대표자	***
검사구분		주요확인내용				단속결과 및 조치사항
위험물		- 저장 ․ 취급 종류 및 수량				제4석유류(폐유) 400L 제4석유류(엔진오일) 200L
		- 저장 ․ 취급 방법 적정 여부				오일통(1개)에 위험물표지의 식별이 어렵고 MSDS자료 확인불가로 위험물로 의심되어 수거 및 의뢰예정
		- 지정수량에 따른 허가 및 임시저장 취급승인 여부				해당없음
		- 서울시 위험물안전관리조례위반 여부				해당없음
소방시설		소화기 등 적정배치 여부				적정함
기타		화재안전상 위해 여부				이상없음
비고		붙임 1. 위험물 의심 물품 수거 확인서(르노코리아자동차 청파점) 1부.
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 6월 10일
검사공무원:				박영철 (서명 또는 인)
검사공무원:				박재룡 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]