	영 등 포 소 방 서
수신	서울시 영등포구 여의도동 25-11호 **웨티**브피**브*(주) 대표 귀하
(경유)
제목	건축허가(신축,설계변경2차) 신청에 따른 소방협의 알림[여의도동 25-11]

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의 처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : ********** 건물

2) 건 축 주 : ***************

3) 위    치 : 서울특별시 ***************

4) 규    모 : 지하7층/지상29층 연면적 85,407.0849㎡, 1개동

5) 주 용 도 : 복합[오피,근생]

6) 종    별 : 신축, 설계변경2차

나. 설치할 소방시설

◦ 소화기구, 옥내소화전, 자동소화장치, 스프링클러설비, 할로겐소화약제설비, 물분무소화설비

◦ 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비

◦ 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등설비

◦ 상수도소화용수설비

◦ 비상콘센트, 연결송수관설비, 제연설비, 무선통신보조설비

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 허가동의 안내문 1부.

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		위험물안전팀장	정문규		예방과장	06/10
김금숙
협조자
시행	예방과-24949	(	2022.06.10	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)