<별지 제88호 서식>

(최종)하자검사조서[구로지하차도 외 9개소 노후 조명시설 개선공사 ]

문서번호	기전과-22528
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	송정호	06/10
		김형집

공사명			구로지하차도 외 9개소 노후 조명시설 개선공사
계약자			상 호				********											성 명					***
계약금액			******************************
계약일자			2021. 4. 9.									준공일자									2021. 6. 2.
하자담보 책임기간			2021. 6. 4.∼ 2022. 6. 3.
하자검사			2022. 6. 9.									검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제71조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2022년 6월 9일
	검수자		국	기전				과		공업주사보			직급		성명							최대성
	검수자		국	기전				과		기계운영주사			직급		성명							송정호

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	• 등기구 교체	• 램프 점등상태 • 조명제어장치 정상 작동여부 • 조명기구 외부의 오염, 손상여부	이상없음	구로 지하차도
2	• 등기구 교체	• 램프 점등상태 • 조명제어장치 정상 작동여부 • 조명기구 외부의 오염, 손상여부	이상없음	노들길 지하차도
3	• 등기구 교체	• 램프 점등상태 • 조명제어장치 정상 작동여부 • 조명기구 외부의 오염, 손상여부	이상없음	범박터널
4	• 등기구 교체	• 램프 점등상태 • 조명제어장치 정상 작동여부 • 조명기구 외부의 오염, 손상여부	이상없음	오금교 외 6개소 교량하부등

하자검사 점검내용