문서번호	정수시설과-21744
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
전준원		代전준원	06/13
			김훤기
협 조
	행정관리과장			박진기
	정수과장			김경진

'22년 정기 위험성평가 실시결과 보고

2022.  06.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

'22년 정기 위험성평가 실시결과 보고

'22년도 우리정수센터 내 유해·위험요인에 대한 정기 위험성평가를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		평 가 개 요

ㅇ 평가대상 : 뚝도아리수정수센터 소관시설

※ 금회 '아리수나라'의 경우 리뉴얼공사 추진 중에 의하여 평가제외

ㅇ 추진기간 : '22.05.02.~'22.06.08.

ㅇ 추진방법 : 자체실시 및 외부 전문기관 컨설팅

ㅇ 추진내용

- 정수센터 내 작업장의 유해·위험요인 파악 및 위험성평가

- 추정한 위험성의 분석 및 허용 가능한 위험성 여부 결정

- 위험성 감소대책 수립 및 조치방안 모색

ㅇ 추진절차

단 계		세 부 추 진 내 용
서류검토		○ 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보 ○ 기계·기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 정보 ○ 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보 ○ 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부 도급을 주어 행하는 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보 ○ 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보 ○ 근로자 건강진단 결과에 관한 정보 ○ 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등
평가실시		○ 관계자 교육 실시(위험성평가 개요, 목적, 절차·방법 등) ○ 유해 위험요인 파악 ○ 가능성과 중대성의 크기를 추정 ○ 허용가능 위험성 기준을 비교하여 위험성 결정 판단 ○ 위험성 감소대책 수립 및 제시
보고서 작성		○ 위험성평가 결과에 대한 종합보고서 작성

Ⅱ		실 시 결 과

ㅇ 유해·위험요인 현황

구 분	세 부 내 용
평가대상	자양취수장, 뚝도정수센터(공정별 시설물), 수도박물관 등 총15개소
작업활동	총37개
유해·위험요인 도출 및 개선결과	도출된 유해·위험요인 총수			******
	위험성 크기	허용가능 여부	개선방법	총수
	15~20	허용 불가능	즉시 개선	**
	9~12		개선	****
	8		보완	**
	4~6	허용가능	유지	****
	1~3		유지	****

ㅇ 공정별 유해·위험요인 지적사항(개선등급)

공정명		개선등급 유해·위험요인 개선등급 유해·위험요인 : 위험성 크기(9~20점)에 해당하는 유해·위험요인으로 허용가능한 수준을 제외한 보완·개선 등이 필요한 유해·위험요인
자양취수장		***************************
정수센터	관리본관	***************************
	청원경찰 사무실	********************
	혼화지	*************************
	착수정	**************************************
	응집지, 침전지	*************************
	여과지	**************************
	염소투입동	*********************
	정수지	***********************
	송수펌프장	******************************
	중계펌프장	****************
	활성탄흡착지	****************
	오존접촉지	********************************
	배출수처리장	*****************************************
수도박물관		***********************************

- 개선등급 유해·위험요인 중 경미한 사항은 2주내외로 조치실시

- 예산집행이 수반되는 중대한 사항은 1~3개월이내로 조치완료 예정

Ⅲ		향 후 계 획

ㅇ 위험성평가 실시결과 교육추진

- 해당 공정별, 작업별 근로자에 대한 유해·위험요인 주지 및 교육실시

- 교육기간 : '22.6.13 ~ '22.7.8

- 교육방법 : 관리감독자(과장)의 주관 하에 안전·보건교육 실시

ㅇ 위험성평가 기록 및 보존

- 위험성평가 실시내용 및 결과에 대하여 기록물 보존(3년이상)

ㅇ 위험성평가 실시결과 제출(→본부 안전조사과)

- '22년도 정기 위험성평가 실시결과에 대한 본부 주관부서 제출

Ⅳ		행 정 사 항

ㅇ 위험성평가 결과에 대한 조치 및 유해·위험요인 공유 : 전부서

ㅇ 위험성평가 실시와 관련한 외부 전문기관 컨설팅(용역) 준공

붙임 22년도 위험성평가 결과보고서 1부.  끝.