사전지도 결과보고서

부분공개(6)						결재		담당자			담당자			예방과장
								이가을			조병학			06/13
														代전철
문서등록번호 :		예방과-22745
요청일시	2022.06.13.(월)		요청자				***		전화번호				*************
지도일시	2022.06.13.(월)		보고자				소방위 조병학, 소방교 이가을
대상명	드림고시원		위치	**************								대표자			***
건물구조	******************** ********************											업 종			고시원
시 설 별	적 용 시 설				지 도 사 항
소방시설	○ 수동식소화기 ○ 피난구유도등 ○ 비상경보설비 ○ 자동화재탐지설비 ○ 가스누설경보기 ○ 휴대용비상조명등 ○ 피난기구(완강기)				○ 현재 간이스프링클러 설비 공사중에 따라 현재법령에 적합하게 배관 및 S/P헤드를 적용,설치하도록 다시 한번 권고 및 지도하였으며, 고시원 간이 S/P설비 유예기간에 대하여 설명함. ○ 내구연한에 적합한 소화기를 비치하도록 지도하였음. ○ 노후된 완강기를 정비토록 지도하였음.
방화시설	○비상구				○ 유사시 비상구를 누구나 이용토록 유지관리 및 정비할 것을 지도하였음.
방 염	○				○ 해당없음
그밖의시설	○