문서번호	급수운영과-26056
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정양진	황대룡	06/13
		유동수

탐 지 작 업 일 지(성동, 동대문구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2022년 6월 13일 (월요일)		주 무 관	실 무 관
탐지구역		성동, 동대문구 관내		정 양 진	이 득 원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	********	******************	민원	누수탐지결과 소화전열림 (수요가 설명)			잠금처리
2	*******	*****************	민원	누수탐지결과 이상없음 (수요가 설명)
3	********	*****************	민원	누수탐지결과 이상없음 (수요가 설명)
4	*******	******************** *******************	공문	현장조사결과 누수이상없음			D=1650mm

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	********	***************	8	탐 지 중

끝.