문서번호	원무과-23701
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
이상봉	이호식	김용범		06/13
				박찬병
협 조

22년 상반기 서북병원 기계설비 유지관리 점검 계획

2022. 6.

서울시립서북병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

'22년 상반기 서북병원 기계설비 유지관리 점검 계획

'22년도 상반기 서북병원 기계설비 유지관리 점검을「기계설비법 유지관리기준」에 의거 기계설비의 외관, 운전 및 안전상태를 기계설비유지관리자로 선임된 인력을 활용하여 자체적으로 점검하여 기계설비의 안전 및 성능을 확보하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 기계설비법 및 기계설비 유지관리 기준

□ 22년 서북병원 기계서비 유지관리 및 성능점검 계획(원무과-22448호)

	< 관련 기준 부분 발췌 >
기계설비 유지관리 기준 제9조(유지관리) ① 관리주체는 육안 또는 장비를 사용하여 점검대상 기계설비의 외관, 운전 및 안전상태를 주기적으로 점검해야 한다. ② 관리주체는 제1항에 따른 점검을 완료한 뒤 그 결과를 별지 제2호서식의 기계설비 유지관리 대상 점검표에 반기별 1회 이상 기록해야 한다

Ⅱ		설비 현황

□ 주요설비 현황

열원 및 냉난방	공기조화	환기	급수급탕	오수정화	자동제어
************************************	*** *********	**** **	*****	****	**** ***

※ 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표(붙임1 참조)

□ 유지관리 지침서 구비현황

구 비 서 류		유	무
• 기계설비 준공도서	• 준공도면	■	□
	• 시방서	■	□
	• 부하 및 장비선정 계산서	■	□
• 기계설비 시스템 운용 매뉴얼	• 기계설비 시스템 운용 매뉴얼	■	□
	• 기계설비 제조사의 검사서 또는 제조사의 성적서	■	□
• 기계설비 사용전 확인표 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	□ 해당	■ 해당없음
• 기계설비 성능확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	□ 해당	■ 해당없음
• 기계설비 안전확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	□ 해당	■ 해당없음
• 기계설비 사용적합확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	□ 해당	■ 해당없음

Ⅲ		점검계획

□ 유지관리 점검 주기

*****	******
************** ********************** ********************	**************

□ **************************************

□ 점      검      자 : 원무과 시설팀

- 기계설비유지관리(책임, 보조) 및 공무직(기계분야) 실무관

□ 점  검  내  용

- 기계설비별 유지관리 점검표(붙임 2)에 따른 점검 시행

- 전문기술을 요하는 사항은 제작 및 시공업체와 합동점검 시행

- 응급상황에 대한 작업 메뉴얼(붙임 3) 작성, 비치

- 기계설비 사고·이상 상황 발생 시 조치 메뉴얼(붙임 4) 시행

Ⅲ		조치계획

□ 일반적인 경미한 정비사항은 자체 인력으로 조치

□ 전문기술을 요하는 사항은 외주 업체를 통한 정비

붙 임  1. 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 1부.

2. 기계설비 유지관리 대상 점검표 1부.

3. 응급상황 작업 메뉴얼 1부.

4. 기계설비 사고·이상 상황 발생 시 조치 메뉴얼 1부.

5. 기계설비별 연간 관리 계획 일정표 1부.     끝.