투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1건조시설 SCR 공압설비 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2022-0471호(2022.6.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제1건조시설 SCR 공압설비 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1건조시설 SCR 공압설비 교체

2) 요청사유 : 건조기 디스크 누수점검 시 공압설비 연속가동으로 소음 및 압력 강하 등으로 압축효율 저하

3) 교체계획 : SCR공압설비(공기압축기 2대, 에어드라이어 1대) 용량 변경(7.5HP →15HP)

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(건조설비의 안정적 운영을 위하여 설비용량 변경 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/13
최영효
협조자
시행	운영과-22252	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)