		동부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고 (520-9)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	0932022032248	처리일	2022.06.14.10:40
공사장소	*******************
소유자명(건물주)	***	연락처	02--
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	22.06.09		검사일	22.06.14	검사자		허수연
공사방법	교체			공사의범위	냉수관
시공업체	상 호	******		주 소	*********************
	대표자	***		연락처	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내 노후배관 공사를 완료하였음			공사비 지원가능 여부		가능

붙임 : 공사완료사진 1부.  끝.

주무관	허수연		현장민원팀장	민주홍		현장민원과장	06/14
윤완호
협조자
시행	현장민원과-23753	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당1동)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2473	/전송	02-3146-2679	/	dkfltn105@seoul.go.kr	/	부분공개(6)