투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서 울 대 공 원
수신	시설과장
(경유)
제목	시설물 보수 협조 요청(맹수사)

우리 부서 맹수사 호랑이전시장의 효율적인 시설관리를 위하여 청소용 급수관 및 벨브 교체를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 요청 내용

장소	요청사항	현장사진
맹수사 호랑이2,3방사장 (2개소)	- 수조 청소용 급수관 및 벨브 교체 (기존, 옥상에서부터 연결된 20mm 급수관 및 벨브를 40mm 급수관과 소방호스용 벨브로 교체)

끝.

	동물복지1과장
주무관	지인환		주무관	서미려		동물복지1과장	06/14
김보숙
협조자
시행	동물복지1과-21708	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7857	/전송	02-500-7996	/	bero1851@seoul.go.kr	/	대시민공개