투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국환경수도연구원
(경유)
제목	철(Fe)염계 무기응집제 시험의뢰(2021-3-3차)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 무기응집제(PA-100)에 대하여 아래와 같이 시험 의뢰하오니 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 시험의뢰 내역

약 품 명	항 목	기 준	시험방법
PA-100	성상	적갈색 액체 또는 오렌지색 액체	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.
	확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.
	3가철(Fe3+)	9.0 ~ 12.0%
	2가철(Fe2+)	3.0% 이하
	산화알루미늄(Al2O3)	0.1 ~ 2.5%
	유리산	1.0% 이하
	비소(AS)	50 mg/kg 이하
	납(Pb)	50 mg/kg 이하
	카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하
	크롬(Cr)	80 mg/kg 이하
	셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하
	수은(Hg)	2 mg/kg 이하

붙임  시험의뢰 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	황동현		운영과장	06/14
김봉철
협조자
시행	운영과-20773	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8523	/전송	02-300-8544	/	linox11@seoul.go.kr	/	부분공개(7)