		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	「보이는 소화기」 보수 완료에 따른 검수 계획

1. 관련문서

가. 예방과-4938(2022.3.4.)호「2022년“보이는 소화기”설치 및 유지관리 계획 알림」

나. 예방과-5059(2022.3.7.)호「2022년도 예방행정업무 추진 극대화 세출예산 재배정 알림」

다. 예방과-24253(2022.6.7.)호 「"보이는 소화기” 보수 계획」

2. 소방차 통행곤란 및 소규모 점포 밀집, 다중운집 공공장소 등 화재취약지역의 시민 자율 초기대응 역량 강화를 위하여 설치한『보이는 소화기』의 보수완료에 따른 위치 및 구성물품 등 현장검수를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검수일 : 2022. 6. 15.(수)

나. 검수자 : 예방팀장, 예방계획

다. 대상: 「보이는 소화기」 거리형 4개소, 자치구 2개소

- 관리번호 87-250-2019-101(거), 주소 : 관악구 과천대로 945 (고정불량 보수)

- 관리번호 87-252-2019-115(거), 주소 : 관악구 남부순환로 1614 앞 (철거)

- 관리번호 87-253-2016-062(자), 주소 : 관악구 난곡로26길 96-16 (철거)

- 관리번호 87-250-2019-105(거), 주소 : 관악구 남부순환로 1822 (고정불량 보수)

- 관리번호 87-252-2020-199(거), 주소 : 관악구 신림로 350 (이전설치)

- 관리번호 87-252-2016-055(자), 주소 : 관악구 신림로48길 58-4 (이전설치)

라. 검수내용

- 「보이는 소화기」이전설치 위치 적성성 및 부착 견고성, 철거 확인 등.  끝.

담당자	이건웅		예방팀장	주경일		예방과장	전결 06/14
서정호
협조자
시행	예방과-24658	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 관악소방서 예방과 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4323	/전송	02-875-4375	/	k2659513@seoul.go.kr	/	부분공개(6)