문서번호	시설관리과-24341
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	시설관리과장
배진원		홍정식	06/09
			김근태
협조
	주무관		오정한

저수조 청소 제외 보고

(양재동 67-7, 동산빌딩)

2022. 06.

강남수도사업소

(시설관리과)

저수조 청소 제외보고(양재동 67-7, 동산빌딩)

지역담당 업무추진 중 직결급수 신고서가 접수되어 아래와     같이 현장조사를 시행하고 그 결과를 보고드림.

□ 건축물 현황

위치	용도	건물 층수	신청인	저수조 현황
********	**** ***************	****** ******	*** ***************	** ***************

□ 조사내용

○ 저수조(물탱크) 사용현황 및 직결급수 유형의 적정성 등

양재동 67-7(동산빌딩)
저수조 유입밸브 차단	가압펌프 사용 내부배관 토출압 6kg/f(적정)

□ 조사결과 및 향후계획

○ ******************************************************************************************

붙임  직결급수신고서 등 관련문서 총 3부.  끝.