문서번호	행정지원과-25605
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김민경	이윤용	06/15
		代김태희
협 조

배수지 유출수 소형생물 감시 결과 보고(6월 3주차)

2022. 6.

동부수도사업소

(행정지원과)

배수지 유출수 소형생물 감시 결과 보고

(6월 3주차)

수질사고 사전 예방 및 소형생물로부터 안전한 수돗물을 공급코자 급수계통의 소형생물 감시를 실시하고 아래와 같이 보고 드림

□ 대 상

○ 대상 : 정수장 직송 배수지(3개소) 유출수(대현산, 아차산, 용마배수지)

○ 주기 : 1회/주(5∼9월, 생물 번식기), 1회/일(생산계통 소형생물 발생시)

○ 방법 : 배수지 유출수 24시간 거름망 통과 후 육안 및 현미경 검사

□ 유충 모니터링

○ 검사자 : 지역담당(수질팀)

○ 거름망 설치

- 일 시 : 2022.6.13.(월), 6.14.(화)

- 개 소 : 3개 배수지 유출부(용마, 대현산, 아차산 배수지)

○ 확인방법 : 육안 및 현미경 검사

○ 확인결과

- 일 시 : 2022.6.14.(화), 6.15.(수) ※ 거름망 설치 24시간 경과 후

- 결 과 : 특이사항 발견치 못하였음

□ 향후 조치사항

○ 소형생물 모니터링 결과 본부 보고(1회/주)

○ 1회/월 또는 소형생물 발견시 거름망 시료 서울물연구원 정밀검사 의뢰

붙임  배수지 유출수 소형생물 감시 사진 1부.  끝.