“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	사업시행(변경)인가 신청에 따른 협의 회신(수색13구역)

1. 도시계획과-4953(2022. 6. 9.)호와 관련입니다.

2. 사업시행(변경) 인가 신청에 따른 상수도공급 가능여부에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : 은평구 수색동 341-6번지 일대

나. 시 행 자 : 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합장 ***

다. 협의내용

- 도로상의 배수관 수압으로 직결급수가 가능한 경우 옥상 및 지하에 저수조를 설치하여서는 안되며(소방용 제외) 직결급수가 불가능한 경우「직결급수 가이드라인」에 따라 가압펌프를 설치하여야 급수 가능함.

- 도로상 배수관에서 분기하여 아래와 같이 수도계량기를 설치 할 예정이니 수도계량기 이후 옥내급수관은 적정 구경 이상으로 시공하여야 함.

- 급수공급 검토 결과

건물용도	직결가능여부		계량기구경 (㎜)	비고
	직결여부	검토의견
어린이집	****	*****************************************	**
어르신케어센터	****	****************************	**
아동·청소년 지역예술교육센터	****		**

- 절수설비 설치 의무화에 따라 건축공사 완료 후 사용승인 신청 시 절수설비 설치확인서, 시험성적서, 환경표지/KS 인증서를 제출하여야 함.

- 그 외 급수공급 이행조건을 이행하여야 함.

붙임  1. 급수공급 이행조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	황순미		시설운영팀장	代김용섭		시설관리과장	전결 06/16
권영안
협조자
시행	시설관리과-24817	(	2022.06.16	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	slrg0018@seoul.go.kr	/	부분공개(5)