“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(대림동 1093-#외 3)

1. 건축과-19455(2022. 6. 15.)호 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청과 관련하여 우리 사업소 소관 사항을  검토하고 아래와 같이 회신합니다.

가. 신청위치: *********************************************

나. 건 축 주: ************

다. 사업규모: 지하1층/지상6층, 연면적 981.8㎡

라. 용    도: 공동주택(도시형생활주택 16세대)

마. 계량기구경: 30mm(가정용) 설치 예정

바. 검토의견: 붙임 "급수 협의조건"을 이행시 급수 가능함

붙임  급수 협의조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	06/20
조임남
협조자
시행	시설관리과-26069	(	2022.06.20	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/	kkang12513@seoul.go.kr	/	부분공개(6)