		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	노후 「보이는 소화기」 물품구매 및 교체설치 완료에 따른 검수 계획

1. 관련문서

가. 예방과-4938(2022.3.4.)호「2022년“보이는 소화기”설치 및 유지관리 계획 알림」

나. 예방과-5059(2022.3.7.)호「2022년도 예방행정업무 추진 극대화 세출예산 재배정 알림」

다. 예방과-24600(2022.6.13.)호 「노후 보이는 소화기 물품구매 및 교체설치 계획」

2. 화재 시 시민 누구나 사용 가능한 보이는 소화기함(기본형) 2015년 ~ 2019년 설치 대상 중 도시미관을 저해하는 기본형 케이스함을 공공시설물 표준디자인으로 교체설치 완료에 따른 위치 및 구성물품 등 현장검수를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검수일자 : 2022. 6. 22. (수)

나. 검수자 : 예방과장, 예방계획

다. 대상 : 「보이는 소화기함」기본형 20개소 ※ 소화기는 재사용

라. 주요 검수내용

- 「보이는 소화기함」설치위치 적정성 및 수량 확인

- 물품 외관점검, 부착 견고성 등 확인

붙임  「보이는 소화기함」교체 설치 위치 및 결과(서식) 1부.  끝.

담당자	이건웅		예방팀장	代원용기		예방과장	전결 06/21
서정호
협조자
시행	예방과-25131	(	2022.06.21	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 관악소방서 예방과 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4323	/전송	02-875-4375	/	k2659513@seoul.go.kr	/	부분공개(6)