투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	반포천 유역 분리터널 공사 민원회신

1. 우리 시에 관심을 가지고 협조하여 주시는 귀하께 감사드리며, 반포천 유역 분리터널 건설공사로 인해 불편을 끼친 점 죄송하다는 말씀을 드립니다.

2. 2010~2011년 서울시에 78mm/hr, 87mm/hr의 집중호우가 발생하여 강남역 일대 심각한 침수피해가 발생한 이후, 우리 시에서는 강남역 일대 침수 재발방지를 위해 집중호우시 현재 서초펌프장 주변으로 흘러가는 다량의 우수를 반포천 중류부로 직접 흘려보낼 수 있는 수로터널 설치를 계획하였으며 2018년 2월 공사를 착공하여 2022년 6월 현재 터널 내부공사를 끝내고 서리풀공원 부근 되메우기 및 조경공사를 시행중에 있습니다. 공사과정에서 불가피하게 진동, 소음이 발생하였으나 주민들께서 잘 이해·협조하여 주셔서 집중호우 전에 터널 굴착을 완료할 수 있게 된점 매우 감사하게 생각합니다.

3. 우리 시에서는 2022년 5월 말, 터널 내부공사를 완료하고 모든 장비를 철수하여, 공사로 인한 소음은 더 이상 발생하지 않고 있으며, 또한 서리풀공원 개착구간은 모든 구조물을 완성하고 되메우기하였기에 당초 21년 9월 안내드렸던 바와 같이 개착(노출)에 의하여 공기중으로 전파되는 지하철 소음은 해소되었고, 본공사 및 본 시설물로 인하여 당초(공사전)보다 증가되는 소음은 없다고 사료됩니다. 귀하께서 불편을 느끼시는 소음은 미도아파트 지하로 복선 순환 운행되고 있는 지하철(3호선)에서 전달되는 소음이라 판단되며, 소음강도(dB)는 고층보다는 지하철터널과 거리가 가까운 아래층 세대에서 좀더 높을 것으로 사료됩니다.

4. 아울러 소음, 진동 등 시민들이 생활 속에서 부딪히는 크고 작은 환경분쟁을 복잡한 소송절차를 통하지 않고 전문성을 가진 행정기관에서 신속히 해결하도록 하기위해 환경부에서 중앙환경분쟁조정위원회를 운영중임을 알려드리오며, 공사중 이해·협조하여 주신 점에 대해 다시한번 감사의 말씀을 드리고 귀하의 집안에 평안과 안녕이 함께하길 기원하겠습니다. 끝.

주무관	김재건		치수시설과장	손창익		방재시설부장	06/22
代최진우
협조자
시행	방재시설부-23976	(	2022.06.22	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8765	/	elvis1004@seoul.go.kr	/	부분공개(7)