문서번호	시설관리과-27071
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정지훈		백민	06/23
			이태형
협 조
	주무관			代박지웅
	주무관			윤은선
	주무관			김수준

기전시설 순찰점검 결과 보고

2022. 6. 22.

동부수도사업소

(시설관리과)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (대현산,아차산,용마)(금호,응봉,아차산소,용마소,신내배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(특이사항없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B,휘경C, 마장,망우,신내,양원)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(특이사항없음)
유 량 계 (구역19,중블록24)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(특이사항없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(특이사항없음)
점 검 및 작업내용	○ 대현산배수지 - 2-2 시설물정비 - 상수도 정보보안 현장점검 - 통합감시제어센터 안전교육(6월) * 교육내용: 성희롱 등 폭력행위 근절, 코로나-19 관련 방역관리 철저, 교대근 무 공무원의 초과근무 적용관련, 중대재해 예방을 위한 특별안전보건교육 등 - 배수펌프 및 배수관로 상태 양호 - 배수지 밸브 개도 상태표시 및 지시계기 작동상태 점검 - 기전설비 및 통신설비 순찰점검
소모자재 사용내역	○ 해당사항 없음

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2022년 6월 22일(수요일)

□ 점 검 자 : 지방전기시설서기보 정지훈