	중 랑 소 방 서
수신	중랑구청장(주택관리과장)
(경유)
제목	행위허가(철거) 신청에 따른 협의 회신[용마금호타운]

1. 중랑구청 주택관리과–17119(2022. 6. 22.)호 '행위허가(철거) 신청에 따른 업무 협의********'와 관련입니다.

2. 당해 협의 건에 대해 다음과 같이 안내드립니다.

가. 소방대상물

○ 대지위치: ********************

○ 신 청 인: *********************

○ 행위내용: 지하주차장 방화셔터 철거(5개소)

나. 검토결과

○ '건축법 시행령' 및 '건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙'에 의한        방화구획을 관할구청에서 검토하시기 바랍니다.

○ 단, 방화셔터를 유지할 경우 소방관계법령에 적합하게 유지관리 되어야 하며,        철거할 경우 기존 설치된 소방시설의 작동에 지장이 없도록 조치바랍니다.  끝.

	중 랑 소 방 서 장
담당자	조경현		예방팀장	백철인		예방과장	06/23
정숙경
협조자
시행	예방과-24170	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8882	/전송	02-2187-8330	/	fire27@seoul.go.kr	/	부분공개(6)