“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 업무협의 회신 (합정동 389-＊＊호)

1. 건축과-21190(2022. 6. 21.)와 관련입니다.

2. 건축(신축)허가 신청에 따른 상수도 분야 협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

- 위  치: **************

- 규  모: ******************

- 주용도: 근린생활시설

나. 협의내용

- 급수 가능지역이며 붙임의 협의조건으로 급수승인이 가능함

- 인입관경 30㎜ (일반용 수도계량기 25㎜ 1개)

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최재영		급수관리팀장	박상열		급수운영과장	전결 06/23
代박상열
협조자
시행	급수운영과-25520	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/	이메일	/	부분공개(6)