문서번호	급수운영과-26965
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
성성기	정석균	06/23
		유동수

탐 지 작 업 일 지 (광진, 중랑)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6

급 수 운 영 과

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2022년 6월 23일 (목요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진, 중랑구 관내		성 성 기	한 상 기	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	용마 01-53	중랑구 신내동 70-2번지일대 (누수다발관로조사)	공문	누수 이상 없음			D=2400m/m
2
3

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설치및수거	아차산 01-13	*************지일대	6	탐지 적출(*****)	공문발송
수 거	아차산 02-32	***********번지일대	8	누수 이상 없음