“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도시설물 순찰점검 결과 보고('22. 6. 22.)

1. 급수운영과-1912호(`22. 2. 8.) 및 2405호(`22. 2. 18.)와 관련입니다.

2. 상수도시설의 안정성 확보를 통한 안전사고의 선제적 예방을 위하여 마포구 관내 송·배수관로 및 공기밸브 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검일자: 2022. 6. 22.(목)

□ 점 검 자: 이문기, 신명승, 정우연

□ 점검현황

○ 관로 점검내역

구분	관로명	구경 (mm)	순찰 노선명	거리 (km)	적출내용	조치내용
***	*****	*****	******************	***	****
***	***	***	***********************	***	****

○ 밸브 점검내역

구분	대상	제수밸브	퇴수밸브	소음	비고
**	*			*

○ 공기밸브 점검내역

구분	대상	밸브 개(開)	밸브 폐(閉)	미점검	비고 (미점검 사유)
****	*		*

○ 마포구 시설물 요청사항

연 번	구 분	대 상	주 소	비 고
*	*********	****	*********

붙임: 1. 상수도시설물 순찰점검 결과 보고 1부.

2. 공기밸브 점검내역 1부.

3. 마포구 시설물 요청사항 1부.

4. 출장 업무 현장처리 내역 1부.  끝.

주무관	정우연		주무관	이문기		주무관	이기명		급수관리팀장	박상열
급수운영과장	06/23
김원수
협조자
시행	급수운영과-25498	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3657	/전송	02-3146-3689	/	wooyeon1216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)