설  계  검  토  서

건 명		감시제어시스템 운영체제 교체 및 업데이트		요청기관 (부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2022. 3. 28.		공사금액	금 50,440천원
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 48,972천원 (감 1,468천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 뚝도아리수정수센터의 취,정수장 공정용PC 운영체제를 업데이트하여 정보통신기반시설 보안 강화에 만전을 기하고자 하는 사업임. ○ 개요 - 취,정수장 공정용PC 15대 운영체제 업데이트 (Windows 7 → 10)
	과업내용서	과업내용서	○ 사업참여자에 대한 보안각서 제출사항을 명기하기 바람.
	내 역 서	설계내역서	○ 운영소프트웨어 등 4종 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 기술료 조정((직접인건비 + 제경비)의 35% → 20%) ※ 엔지니어링사업대가의 기준에 따라 - 기술료는 20~40% 적용 가능
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.