문서번호		복지정책과-15873		주무관		복지기획팀장		복지정책과장		생활복지국장
결재일자		2022.6.27.
				윤정식		남승범		조길례		06/27 윤은석
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	2022년 여름철 강북구 보훈회관 안전점검 계획
2022.6.27.
강 북 구 (복지정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명: )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

2022년 여름철 강북구 보훈회관 안점점검 계획

여름철 발생할 수 있는 각종 안전사고를 예방하기 위하여 강북구 보훈회관에 대한 안점점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2022년 여름철 종합대책(기획예산과-5971, 2022.5.10.)

Ⅱ		추진개요

□ 점검기간: 2022. 6. 27.(월) ~ 7. 1.(금)

□ 점검대상: 강북구 보훈회관 2개소

시설명	소재지	전화	관리주체	비고
구)강북구 보훈회관	솔샘로 247	-	강북구
강북구 보훈회관	오패산로 290-1	981-4200	강북구 보훈회관 운영협의회	민간위탁

□ 점검주체: 관리부서(복지정책과)

□ 점검방법: 1차 시설 자체점검 후, 2차 담당 공무원 현장방문 점검

○ 시설 현황

구) 강북구 보훈회관			강북구 보훈회관			비고
층별	면적(㎡)	사용용도	층별	면적(㎡)	사용용도
계	439		계	1684.08
지하층	36	공실	지하층	199.22	기계실, 전기실
1층	172.27	공실	1층	392.19	목욕탕, 사무실
2층	104.18	공실	2층	525.37	식당, 사무실
3층	107.97	공실	3층	525.51	강당, 사무실
옥탑	18.58	공실	4층	41.79	계단실

Ⅲ		세부 추진계획

□ 점검방법

○ 국가안전대진단 점검 가이드 건축 분야 안전점검표를 활용하여 점검

- 보훈회관 시설 자체점검(1차)

- 담당 공무원과 보훈회관 안전관리원 합동 현장 점검(2차)

⇒ 자체점검 결과확인 및 미비사항 보완조치 등 분야별 점검 실시

○ 점검반 편성

명칭	구분	직위(직급)	성명	비고
여름철 보훈회관 안전점검반	반장	복지기획팀장	남승범
	반원	담 당	윤정식
	반원	안전관리원	안 준	강북구 보훈회관

□ 중점 점검사항

○ 분야별 안전점검 내용

분 야	주 요 내 용
건축 및 시설	- 구조안전성 점검 - 건축마감 적정 여부 등
소방시설	- 소화설비 · 경보설비 정상작동 여부 - 피난설비 등 적정관리 여부 등
전기시설	- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
가스시설	- 가스누출자동차단기 설치, 누출여부 정기 확인여부
승강기	- 정기검사 및 안전장치 작동 여부 등
하절기 재난대응	- 재난대응 협력기관 비상연락망 및 수방자재 비치 여부 등
기 타	- 화재보험 가입여부 등

□ 점검결과 조치사항

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

○ 주요 지적사항에 대하여는 시정요구 등 지속관리(조치 전․후 사진촬영)

○ 구)보훈회관은 점검결과 조치 필요 시, 구체적 활용계획에 따라 판단.

Ⅳ		행정사항

□ 강북구 보훈회관 운영협의회에 여름철 안전점검 실시 알림

□ 점검 결과 지적사항 조치 요청 및 결과 확인

□ 강북구 보훈회관 운영협의회

○ 시설 자체 안전점검 실시 후 점검표 제출

○ 점검결과 지적 사항에 대하여 시정 및 결과 제출

붙임: 여름철 안전점검표 1부.  끝.