출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	09/25 이만기

	명에 의하여 수질자동측정기 정기점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 25.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보 고 내 용
일 시	2014년 9월 25일 10:00 ~ 16:00
건 명	수질자동측정기 정기점검 결과 보고
출장자	공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재
내용	○ 수질자동측정기 정기점검 - 수질자동측정기 유지보수업체와 수질자동측정기 정기점검 - 점검내용 : 시료 유입 및 누수 여부 확인, 잔류염소, pH 교정, 세정 등. - 점검지점 : 성수2가1동 주민센터, 옥정초등학교, 대현산배수지, 금호배수지, 응봉배수지, 시립동부병원, 롯데캐슬피렌체 아파트, 서울시립대학교, 동대문소방서. - 점검결과 : 전 지점 이상없음. 끝.
비 고