주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 동호대교 보수공사

□ 사업개요

위 치	동호대교(성동구 옥수동 ~ 강남구 압구정동)
공사개요	절삭 후 아스팔트덧씌우기 54.72a, 교면방수 2,016㎡ 등
공사기간	2022.4.~2022.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,798,910	천원
◦	심사금액	:	1,726,340	천원
◦	조 정 액	:	72,570	천원
◦	조 정 률	:	4.0	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 고재대 : -540원/kg→ -610원/kg(감87천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 강재바탕처리 할증제외(포함품)(감3,633천원)

- 침투형강화프라이머도포: 품셈6-1-2적용(감180천원)

- 접착층공: 자재수량조정(감1,313천원)

- 주입줄눈공: 할증조정(교량할증제외,포함품)(감1,602천원)

- 차선도색(5종): 공구손료제외(도색장비대중복)(감32천원)

- 강상판볼트 녹제거 할증제외(포함품)(감539천원)

- 전기아크용접: 필렛용접 품 조정(품셈13-2-4)(감24,694천원)

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감350천원)

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 6.0%→5.5%(전문공사)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 관급자재비 및 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)