공 사 설 계 검 토 서

건 명		2021년 대치1동 외 14개동 2차분 상수도공사 (장기계속단가계약)		요청기관(부서)	강남수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2022. 2. 14.		공 사 금 액	금321,400천원
계약방법		-		검 토 금 액	금320,000천원 (감1,400천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - D=13~300mm, L=409m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 사급자재 환토재 (할증9%) 수량 조정 - 철개고정장치 시공 수량과 사급자재 수량 일치 - 대형계량기실 설치, 대형 계량기 설치공 수량 일치 - 부단수 할정자관 부설공 및 사급자재 수량 일치 - 교통정리원(야간), 안전시설 설치 및 철거(야간), 에어탑 설치 및 철거, 싸인보드카 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망