문서번호	의정담당관-24162
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
홍창희		채정진	06/30
			오희선
협조

의원회관 승강기 월간점검(6월) 결과 보고

2022. 6.

서울특별시의회사무처

(의정담당관)

의원회관 승강기 월간점검(6월) 결과 보고

□ 점검개요

◦ 점검대상: 승강기(승객용, 13인승, 90m/min) 2대

◦ 점검일자: 2022. 6. 28.(화)

◦ 점 검 자

- 점검업체: 오티스엘리베이터  *****

- 시 의 회: 지방공업주사보    홍 창 희

◦ 점검방법: 점검표에 따라 계측 및 육안 점검

◦ 주요 점검사항

- 전동기, 권상기, 제어패널 등 기계실 장치 적정 여부

- 주로프, 균형추, 조명 등 카 내․외부 장치 적정 여부

- 버튼, 표시기 등 승강장 장치 적정 여부

- 문 닫힘, 비상통화, 비상정지, 과부하감지 등 안전장치 적정 여부

□ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과
· 각 호기 카 운행상태 점검 · 각층 도어 개폐상태 점검 · 운행 소음 상태 점검	양 호

붙임  1. 승강기 월간점검표(6월) 1부.

2. 승강기 자체점검결과(1호기)6월 1부.

3. 승강기 자체점검결과(2호기)6월 1부.  끝.