코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	송파구청 업무협의에 따른 결과보고

우리공사에서 시행중인 “서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)”와 관련하여 송파구청 도로과, 공원녹지과와의 업무협의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

~   아   래   ~

가. 협의내용: 위례택지 내 소로 등기구 형태

나. 협의사유:‘22년 3월초 송파구청 도로과와 합동점검 시 소로 공원등에 대해

보안등으로 적용검토 의견

다. 협의 결과(2022.03.25. 14:00)

구분	당초	변경	비고
대상위치	소(특)위서1-7_8EA, 소(특)위서1-10,14_4EA
규격	공원등 60W	보안등 50W
사진대지
협의자	공원녹지과 권형준주무관	도로과 정대현주무관
협의의견	향후 유지관리 차원에서 기 설계된 공원등보다 보안등이 용이하기 때문에 변경을 요함

라. 조치사항

- 기존 단독택지 철제가로등주가 준공됨에 따라 별도 계약 필요

- 현장에 작업지시를 통해 변경된 사양으로 설치.  끝.

부 원						도시기전부장			03/28
		권영상						김수경
협조자

시행			도시기전부-185				(2022.03.28)			접수				()
방침번호
우	06336			서울특별시 강남구 개포로 621 (개포동)								/	http://www.i-sh.co.kr
전화		02)3410-7809			전송	02)3410-7865		/	jaewook_jang@i-sh.co.kr					/	공개