	중 부 소 방 서
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 관련 비상소화장치 이설 요청에 대한 회신

1. 소방행정에 협조하여 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

연번	구분	번호	현위치	이설 위치	이설 기한
*	******	***	********** ***********	********** ********* ********	***********

2. 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)에 따른 비상소화장치 이설 요청에 대하여 승인함을 회신합니다.

가. 이설 승인 비상소화장치 현황
나. 이설사항 안내

1) 해당 소방용수시설은 [붙임1] 이설예정지 위치로 이설(현장상황 등에 따라 변경이 필요한 경우 재협의)

2) 이설 기한 내 이설 공사의 완료가 어려운 경우 중부소방서 재난관리과로 통보, 재협의

3) 공사에 따르는 비용은 원인행위자 부담[수도법 제71조(원인자 부담금), 수도법시행령 제65조(원인자 부담금)]

4) 공사 진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계 규정을 준수

5) 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공

6) 공사 종료시 소방용수시설 중부소방서 재난관리과***************************로 검수 요청(붙임2 제출, 이상 발견 시 재시공)

7) 기타 공사 관련 세부사항은 중부수도사업소 급수운영과(**************)와 협의

붙임  1. 이설예정지 1부.

2. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.

	중 부 소 방 서 장
담당자	곽호준		대응총괄팀장	전현주		재난관리과장	07/04
정광훈
협조자
시행	재난관리과-22345	(	2022.07.04	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)