함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울지방조달청장
(경유)
제목	조달요청 물품에 대한 구매업무 회신(계장제어장치)

1. 조달청 장비구매팀-21648(2014.9.25)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 『호압사 펌프제어반 제작구매 설치』건과 관련하여 귀 청에서 협의 요청한 경쟁방법 재고 및 정확한 물품명 검토에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토내역

연 번	조달청 협의요청 내용	검 토 결 과
1	중소기업제품 공공구매제도 운영요령(2013.12.20.) 제15조4항 별표1에 따라 추정가격 7천만원 미만 경쟁입찰에서 기 지명한 5개 업체(중·소기업)는 참가자격에서 제외되므로 경쟁방법 재검토 요청	중·소기업이 아닌 소상공인 업체로 조합 재추천을 받아 계약의뢰코자 함
2	물품명이 계장제어장치가 아닌 프로세스제어반으로 사료되므로 정확한 물품명 회신요청	계측기로부터 측정된 압력값으로 외부기기(인버터)를 제어(동작)하기 때문에 당초대로 계장제어장치가 타당함

붙임 : 1. 조달청 공문 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최경호		기전팀장	오준식		시설관리과장	09/29 조상덕
협조자
시행	시설관리과-22038	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 470-11(여의대방로 10길 97)	/
전화	3146-4618	/전송	3146-4639	/	cynan77@seoul.go.kr	/	대시민공개