문서번호	시설개선과-23509
결재일자	2022. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
강남규	代박병규	代유정하	08/04
			배덕환
협 조
	주무관		代유정하
	주무관		代박공성

(2022년 상반기 공공다중이용건축물)

정기점검 결과 조치계획 보고

2022. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

(2022년 상반기 공공다중이용건축물) 정기점검 결과 조치계획 보고

1		추진근거

○ 「시설물 안전법」 제11조(정기점검 실시 근거, 반기별 1회)

○ 「2022년도 하반기 공공다중이용건축물 정기점검 계획」

(도기본 건축부-24860호(2022.6.16.), 정기점검 실시 방침)

2		점검개요

○ 점검기관 : 도시기반시설본부 건축부

○ 점검대상시설 : 잠실주경기장, 야구장, 실내체육관, 1․2수영장, 효창운동장

○ 점검기간 : '22.06.20 ~ 06.30 (10일간)

○ 점 검 반 : 도시기반시설본부 소속 분야별 안전자문위원, 전문가 등

○ 입회 및 합동점검자

- 건축․토목분야 : *************

- 전기․통신분야 : ***********************

- 기계․소방분야 :*******************

3		점검결과

○ 점검결과 지적사항 : 총 74건

점검대상	건축	토목	전기 (통신)	기계	소방	총계	비고
총계						**
잠실실내체육관	*		*		*	*
잠실야구장	*		*	*	*	*	***********
잠실제1수영장	*	*	*	*	*	**	***********
잠실제2수영장	*	*	*	*	*	**
잠실주경기장	*		*	*	*	**	***********
효창운동장	*		**	*	*	**	*********** ***********

※ 분야별 혼재된 지적사항은 시에서 통보된 숫자로 관리

4		지적사항 조치계획

○ 개발사업으로 철거 예정됨에 따라 예산 및 위험도를 고려하여 보수 우선순위를 정하여 관리

	※ 지적사항 구분
[경미, 즉시보수] 현장에서 지적과 동시에 조치완료 [수탁기관통보] 위탁‧임대시설 운영상 의무가 있는 지적사항은 통보 [지속관찰] 예산투입 및 정비 시급성을 고려 지속관찰 실시 [향후조치] 연간단가공사 등을 통하여 정비계획 수립 후 보수

○ 경미한 사항으로 즉시조치******

- ***********************

*******************************************

○ 위탁․임대시설 지적사항은 해당 수탁기관 통보 *****

****************************************

*************************************

******************************************

○ 지속관찰 : ***

****************************

****************************

*************************************

○ 2022년 연간단가 공사 등으로 보수보강 등 향후조치 :****

***************************

*******************************

*********************************************

5		향후계획

○ 각 시설별, 분야별 점검결과 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력

○ 위탁․임대시설 운영상 지적사항은 해당시설에 통보

○ 각 분야별 담당이 지적사항 조치결과 관리

붙 임  1. 2022년 상반기 정기점검 결과(세부내용) 각 1부.