“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 7월 정수생산현황 보고

우리정수센터의 2022년 07월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 2021.07월 (일수31일)	2022.07월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)	2022.06월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	7,634,600	7,566,900	-67,700	-0.9%	7,026,300	+540,600	+7.14%
총 생산량	7,385,700	7,402,804	+17,104	+0.23%	6,874,400	+528,404	+7.14%	관사제외
1일 생산량	238,248	238,800	+552	+0.23%	229,147	+9,653	+4.0%
유효율(%)	96.74%	97.83%		+1.09%	97.84%		-0.01%

붙임  1. 2022년 07월 정수생산량 현황 1부. 2. 광암정수센터-2022년07월 월간상수도공급량 보고서 1부.

3.광암정수센터2022년7월 월간보고서 1부 4. 배출수운영월보(7월) 1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장), 서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
주무관	강석규		정수과장	08/04
김종희
협조자
시행	정수과-22907	(	2022.08.04	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5347	/전송	02-3146-5309	/	ks344459@seoul.go.kr	/	부분공개(7)