문서번호	제조산업혁신과-24563
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		스마트앵커팀장	제조산업혁신과장
이석중		김영호	08/08
			조혜정
협조

개봉 솔루션앵커 산업용 배기장치 설치계획

2022. 8.

제조산업혁신과

개봉 솔루션앵커 산업용 배기장치 설치계획

개봉 솔루션앵커 작업실 기계장비 운영 중 발생되는 유증기 및 냄새 제거를 위한 산업용 배기장치 설치계획을 보고 드림

□ 추진배경

○ CNC 장비 절삭가공 시 사용되는 절삭유에 의해 발생되는 부유 분진 및 절삭유 제거 필요

○ 레이저 가공 및 3D프린터 사용 시 발생되는 냄새 및 화학물질 배기장치 설치 필요

○ 컴프레셔실 온도 저감을 위한 배기장치 및 냉방기 설치 필요

□ 개봉솔루션앵커 시설개요

○ 위치 및 규모 : 구로구 개봉동 499, 개봉소공인드림창작소 3층/4층

3층 (전용면적 566㎡)

- CNC장비실 : 5축 머시닝센터(1대), 3축 머시닝센터(1대), CNC 선반(1대)

- 레이저장비실 : 레이저 절단기(1대), 레이저 가공기(1대)

- 3차원측정기실 : 3차원 측정기(1대)

- 3D프린터실 : 산업용FDM 3D프린터(1대), Full color 3D프린터(1대), 범용 3D프린터(6대)

- 교육공간, 운영사무실 등

4층 (전용면적 412㎡)

- 창업지원공간 7개실 (27㎡ 기준)

- 이노베이션라운지, 스튜디오 등

운영사무실

CNC장비실

3차원측정기실

3층

교육공간

3D프린터실

레이저장비실

4층

창업지원공간

이노베이션라운지

스튜디오

창업지원공간

창업지원공간

□ 배기장치 설치계획

○ 건    명 : 개봉 솔루션앵커 산업용 배기장치 설치 구매

**********************************************

*******************************************************

*******************

*********************

*******************************************

****************************************************************************

***************************************************

***********

***************************************************

*************************************

**********************

*******************************

************

************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

○ 작업전 시설관리용역사 및 입주업체 등 사전 알림  : '22.8.

○ 배기장치 제작설치 시행                         : '22.8. ~ 9.

○ 컴프레셔실 내부온도 확인 후 필요시 냉방기 설치 검토

붙 임  견적서(가격비교).  끝.