민원에 따른 상수도관 정비계획 보고

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		결재
최진혁		代강무진	08/11
			유동수
협 조

명에 의하여 광진구 관내 지역담당 업무 수행 중 녹물 출수 민원이 있어 현장 조사 후 보고 드림.

보고자: 직 지방시설서기   성명: 최진혁

□ 민원 현황

○ 접수일시: 2022년 8월 10일(수) 11시 35분경

○ 위    치: 광진구 구의동 204-3(광진 파크프라이빗 아파트)

○ 건물현황: 2020. 9. 1. 신축(58세대), 직결급수

○ 민원내용: 해당 건물 2동 502호 녹물출수

□ 보고내용

필터 교체(민원인)	필터 교체 후 단시간 내 필터 변화

○ 신고 당시 현장 방문하여 확인한 결과 **********************

○ 건물 주변 급수공사, 누수복구공사 및 소방서 밸브점검 여부를 확인하였으나 특이 사항은 없었으며 주변 노후관로 없음

○ ***********************************************************************************************

□ 조치계획

○ 이에 따른 상수도관 정비는 광진구 단가계약업체 ********* 작업지시하고 추후 정산하고자 함.

○ 작업지시 개요

- ***************

- 소요공사비: *********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비(급수공사)

붙임  위치도 및 관망도 1부.  끝.