투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남서울경전철(주)
(경유)
제목	서원역 침수피해 신속한 복구 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022. 8. 8.(월) 집중호우로 인한 서원역 침수로 승강설비를 포함한 각종 설비 등이 침수되어 가동되지 못하고 있으며, 피트 내 잔류수 및 습기로 인해 심각한 부식이 진행 중으로 정거장 이용자의 편의를 위해 신속히 복구하여 주시기 바랍니다.

가. 주요설비 침수피해 현황

구 분	피 해 사 항	사 진	비 고
정화조 관리층	- 정화조 관리실 전체 침수 - 정화조 오수펌프용 MCC반 침수 - 정화조 관리실의 환기설비, 전등설비 등 침수로인한 가동 불능		화장실 폐쇄
엘리베이터	- 엘리베이터 4대 승강로 하부 침수 - 각종 부품 부식 진행 중		가동 중지
에스컬레이터	- 중층 및 승강장용 4대 하부 피트 침수 - 제어반 및 구동부 부식 진행 중		가동 중지

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박상규		설비계획과장	장석춘		도시철도설비부장	08/11
代전계목
협조자
시행	도시철도설비부-24896	(	2022.08.11	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플래이스 8층, 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	02-772-7277	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개