문서번호	여의도공원관리사무소-112
결재일자	2022. 8. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
이희주	이규하	08/25
		代전재용

『2022년 8월』전기안전관리 대행 점검결과 보고

2022. 8.

서부공원여가센터
(여의도공원관리사무소)

2022년 8월 전기안전관리 대행 점검결과 보고

여의도공원관리사무소-8012(2021.12.14)호와 관련하여 여의도공원 수배전 설비의 안전관리업무 대행 용역에 따른 전기설비 위탁 점검 결과를 보고 드림.

▣ 전기안전 점검 대상

구 분	수전설비	수전설비	비 고
계	3개소	*************
여의도공원	관리사무실 지하	*************
	1호 화장실 지하	*************
	6호 화장실 지하	*************

▣ 점검자 및 기간

○ 점검자

- 안전관리업체 : *********************

- 공원관리사무소 : *********

○ 점검기간 : 2022년 8월 1일 ~ 8월 31일(수배전 : 3회 / 4일, 11일, 18일)

▣ 점검대상

○ 특고압전기설비

- 인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 피뢰기, 변성기,

변압기, 축전지, 충전장치 점검

▣ 점검결과

○ 특이사항(절연저항 및 접지저항 측정) 없음

○ 중점점검 : 절연유무 상태, 접지 상태, 배전반 볼트 상태

※ 8월중 관리동 등 안전이상 유무 확인한 바 정상적이며 변압기몰드 변압기  온도 등은 안정적이며 인입구 배선, 계전기류 등 이상 없음.

붙임  여의도공원 2022년 8월 전기설비 점검기록표 및 사진 1부.  끝.