“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	노후 공용급수관 교체 지원 안내(부식억제제 사용 공동주택)

1. 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. '2022년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사’결과, 귀 아파트의 수돗물에서는 기준치            (5mg/L) 이하의 잔류 인산염이 검출되어 사용·음용에 적합한 수질로 평가되었으나,

3. 공용급수관 부식의 근본적인 해결을 위해서는 수도관 전체의 교체 또는 갱생이 필요한 바,              이에 도움을 드릴 수 있는「노후 옥내급수관 교체공사비 지원사업」을 안내드립니다.

4. 귀 아파트의 공용급수관은 ’94년 4월 이전 설치된 아연도강관으로 노후 공용급수관을           내식성관(스테인리스관 등)으로 전부 교체 시 냉수관 40만원, 온수관 20만원(중앙 및           지역난방)을 지원 받으실 수 있습니다.

5. 입주자대표회의 및 관리사무소장께서는 입주민분들이 안전하고 깨끗한 수돗물을         사용·음용 할 수 있도록 노후 공용급수관 교체를 적극 검토해 주시기 바랍니다.

끝.

	동부수도사업소장
수신자	광장극동1차아파트 입주자대표회의 회장(아파트관리소장), 광장극동2차아파트 입주자대표회의 회장(아파트관리소장), 현대장안아파트 입주자대표회의 회장(아파트관리소장)
주무관	신철우		현장민원팀장	민주홍		현장민원과장	08/26
윤완호
협조자
시행	현장민원과-27290	(	2022.08.26	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2471	/전송	02-3146-2679	/	dilra6872@seoul.go.kr	/	대시민공개