문서번호	시설관리과-31190
결재일자	2022. 9. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
정영섭	김선호	09/02
		조임남
협 조
	시설관리팀장		오영진
	기전팀장		代문성원

2022년 하반기 정기하자검사 계획

2022. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

2022년 하반기 정기하자검사 계획

우리부서에서 시행한 공사건에 대하여 '22년 하반기 정기하자검사를 실시하여 상수도시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

□ 「지방계약법 시행규칙」제69조(하자검사) 1항

○ 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 담보책임의 존속기간 만료되는 경우에는 지체없이 따로 검사를 시행하여야 한다.

□ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」하자검사

○ 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사해야 한다.

○ 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 해야 한다.

Ⅱ		정기하자검사

□ 검사기간: 2022. 9. 5.(월) ~ 9. 23.(금)

□ 검사대상

○ 점검대상 기준: '22년 하반기 정기하자검사 시작일 기준 하자담보책임기간 이내 공사건

○ 점검대상: 64건

구분	합계	상수도공사		시설물	누수	기전시설
		동작	영등포
건수	64	11	13	8	24	8

□ 검사내용

○ 상수도 공사 구간의 누수 및 지반침하 발생 등 이상 유·무

○ 상수도 각종 맨홀 파손 및 철개 매몰 등 이상 유·무

○ 배수지 방식 구간 부착 상태 등

○ 전기시설 펌프작동상태 안전성 이상 유·무

□ 검사자

○ 상수도 공사: 동작구(이지환, 신종태), 영등포구(이규배, 황인성)

○ 시설물 공사:  정헌석, 조익승

○ 누수복구 공사: 강판오, 송현우

○ 기전시설 공사:  문성원, 권준석, 김효준, 김광준, 김유빈

□ 지적사항 조치 계획

○ 지적사항에 대하여 시공사에 하자보수 조치 명령 및 하자 불응 시 하자보증기관 통보

○ 중대한 하자 발생시 관계규정에 관계규정에 따라 벌점등 행정 조치

Ⅲ		최종하자검사

□ 최종하자검사 시행 여부 확인

○ 확인대상: '22년 상반기 정기하자검사 대상 공사건 중 하자담보책임기간이 만료된 공사건(2022. 9. 5. 기준)

○ 확인대상: 22건

구분	합계	상수도공사		시설물	누수	기전시설
		동작	영등포
건수	22	2	3	4	7	6

□ 확인방법

○ 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 '최종 하자검사' 시행여부 및 검사 조서 제출

Ⅳ		향후계획

○ 정기하자검사 시행: 2022. 9. 5. ~ 9. 23.

○ 정기하자검사 조서 및 최종하자검사 조서 제출: 2022. 9. 26. 한

○ '22년 하반기 정기하자검사 결과 보고: 2022. 9.30. 한

붙임  1. '2022년 하반기 정기하자검사' 대상 및 검사자 현황 1부.

2. 최종하자검사 시행여부 확인 대상 공사 현황 1부.  끝.