서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
안 건 명	7호선 고속터미널역 4번 출입구 엘리베이터 (13인승) 설치 공사
심의대상	엘리베이터 1개소, 비상계단
심의번호	15 - 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 고속터미널역은 대형버스, 보행자, 킥보드 이용객, 어르신 등 통행량이 많으며 횡단보도가 인접하여 위치하고 있으므로 안전한 이용이 가능한 설치위치를 선정하시기 바랍니다. ·충분한 엘리베이터 전면부 대기공간 및 횡단보도와의 이격거리 확보 ·설치위치의 변경이 불가능할 경우 직각관통형 등 적용 검토 - 전동휠체어 등의 이용을 고려하여 17인승 이상의 엘리베이터를 설치하시기 바랍니다. - 엘리베이터실과 비상계단실은 하나의 시설물로 인지될 수 있도록 계획하시기 바라며, 개방감 확보를 위하여 스파이더 체결을 적용하시기 바랍니다. - 엘리베이터의 환기창은 최소화하시기 바라며, 천장부는 입면에서 돌출되지 않도록 처리하시기 바랍니다. 끝.