붙임1)

태양광시설 발전량

부서	인버터		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		누계
서초 센터	1호	7129		7426		7729		8128		8555		8791		9120		9341
	2호	6217		6507		6799		7183		7605		7845		8021		8155
	3호	7512		7822		8126		8532		8971		9214		9515		9778