문서번호		대기환경처-3881		부장		처장		본부장
등록일자		2022.09.08.
								09/08
결재일자		2022.09.08.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		본부장-181
행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사
	『실내공기질 측정기 물품 구매』 특정물품 선정심사 위원회(안)
2022. 9.
대기환경처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	■	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	■	□
사회적 가치 제고	▪본 조치를 통하여 사회적 가치* 제고 창출에 기여 *사회ㆍ경제ㆍ환경ㆍ문화 등 영역에서 공공이익과 공동체 발전에 기여하는 가치	□	■
	<검토완료 시 세부항목 ■선택>
	□인권/□안전/□건강·복지/□노동/□사회통합/□환경/□상생협력/□일자리/□지역사회/□지역경제/□사회적책임/□참여/□공동체/□기타( )

『실내공기질 측정기 물품 구매』 특정물품 선정심사 위원회(안)

Ⅰ		목 적

실내공기질 관리법에 의거 설치 운영중인 실내공기질 측정기 사용 물품에 대하여 측정결과의 신뢰성 향상과 안정적인 운영을 위하여『특정물품 선정심사 위원회』를 개최하여 우수한 제품의 안정적인   공급과 투명한 사업추진 및 공정성을 확보하기 위함.

Ⅱ		관련근거

□ 실내공기질 관리법(2020.4.3. 시행)

□ 제4조의 7(측정기기의 부착 및 운영․관리 등)

② 지하역사의 소유자 등은 환경부령으로 정하는 측정기기를 부착하여야 한다.

③ 측정기기를 부착한 지하역사의 소유자 등은 그 측정기기로 측정한 결과를 공개해야하고 제1항의 기준에 따라 측정기기를 운영․관리해야 한다.

□ 서울특별시 조례 제8275호(2021.12.30.)

□ 서울시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

□ 사규 회계규정시행내규(2021.10.19.)

□ 제13장 특정물품 선정심사 위원회

□ 2022년 제10회 특정제품 선정 타당성 검토 결과 알림(계약처-7311, 2022.9.5.)

□ 실내공기질 모니터링 시스템 유지관리 계획(대기환경처-1000,2021.7.16.)

Ⅲ		사업개요

□ 사업개요

□ 사 업 명: 실내공기질 측정기용 물품(26종) 구매

- 1~5호선 미세먼지 측정기(5014i) 물품 11종

- 5~8호선 미세먼지 측정기(MEZUS 610C) 물품 15종

□ 추진목적: 기 설치된 초미세먼지 측정기의 원활한 운용 및 실내공기질 측정결과의 신뢰성 확보

□ 예산과목: (매)일반운영/지급수수료/역사관리위탁

□ 예 산 액: 483백만원

□ 계약방법: 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 타목(이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조ㆍ공급한 자 외의 자로부터 제조ㆍ공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우 )

□ 현 실태

□ 초미세먼지 측정기기 설치 현황

모델명	설치년도	설치개소	설치 수량	비 고
5014i	2020. 06.	1~5호선	150
MEZUS 610C	2020. 12.	1~5호선	100

□ 유지관리 물품 현황

측정기 모델	품 목	입 고	출 고	잔 여	비 고
5014i	Roll Filter	183	154	29
	Pump Rebuild Kit for Pump	1	0	1
	PUMP, VAC, 110/230V, 50/60HZ	3	3	0
	Detector Assembly (LND4335)	1	0	1
	Detector Amplifier	1	0	1
	PCB Mainboard with Software	1	0	1
	Protection Foil with Grid	1	0	1
	Heated Sample Inlet	1	0	1
MEZUS 610C	Roll Tape Filter	214	202	12
	Dust Filter	106	0	106
	펌프 서비스킷	106	0	106

※ 측정기 제작설치업체서 1년간 무상 유지관리 시행

Ⅳ		특정물품 심사대상

□ 초미세먼지 측정기 내역

제조사	공급사	측정기 모델	설치수량
Thermo, USA	㈜KNJ엔지니오링	5014i	150대
KENTEK, Korea	㈜SK플래닛	MEZUS 610C	100대

□ 심사대상 물품 내역(2건, 26종)

□ 1~5호선 미세먼지 측정기(5014i, 11종)

연번	품 명	제조사	제품번호
1	Roll Filter	Thermo	P/N *******00
2	Pump Rebuild Kit for Pump	Thermo	P/N *******00
3	Measurement Interface Board	Thermo	P/N *******00
4	Tape Motor Assembly	Thermo	P/N *******00
5	Power Supply Assembly	Thermo	P/N *******00
6	PUMP, VAC, 110/230V, 50/60HZ	Thermo	P/N 10836-00
7	Proportional Valve Assembly	Thermo	P/N *******00
8	Detector Assembly(LND4335)	Thermo	P/N *******00
9	Detector Amplifier	Thermo	P/N 425454008
10	PCB Mainboard with Software	Thermo	P/N 425454021
11	Protection Foil with Grid	Thermo	P/N 425454007

□ 5~8호선 미세먼지 측정기(MEZUS 610C, 15종)

연번	품 명	제조사	제품번호
12	Roll Tape Filter	KENTEK	P/N 600-S-00
13	Dust Filter	KENTEK	P/N 600-S-01
14	Sample Pump/Ex	KENTEK	P/N 000-S-2660
15	PM10 Inlet O-ring Kit	KENTEK	P/N 610-S-51
16	Cyclone O-ring Kit	KENTEK	P/N 610-S-52
17	Analyzer O-ring Kit	KENTEK	P/N 610-S-50
18	LCD Ass’y	KENTEK	P/N 6410-R-10
19	DC MOTOR (12V), MOVE	KENTEK	P/N 610-R-21
20	DC MOTOR (12V), UP-DOWN	KENTEK	P/N 610-R-20
21	HVPS Board Ass'y	KENTEK	P/N 091214A
22	PMTube Ass’y	KENTEK	P/N 610-A-10
23	PM Control B/D	KENTEK	P/N K150513A01
24	SPAN FILM	KENTEK	P/N 610-F-S80
25	Pipe Heater	KENTEK	P/N 610-A-H150
26	T/H Sensor	KENTEK	P/N 600-A-TH75

Ⅴ		위원회 구성 운영(안)

□ 위원회: 실내공기질 측정기 특정물품 선정심사 위원회

□ 위원회 구성: 5인(위원장 1명, 내부심사위원 1명, 외부심사위원 3명)

구 분	위 원	주요 업무 내용
위 원 장	- 기술본부장 ※ 회계규정 시행내규	- 심사위원회 회의 총괄
내부심사 위원	- 3배수 명부 작성 후 추첨	- 특정 물품 평가 및 선정 ∙중요성(20점) ∙명백성(20점) ∙경제성(20점) ∙품질우수성(20점) ∙유지관리성(20점)
외부심사 위원	선정심사 위원 3명 추첨 〔계약부서 추첨 확정 통보(감사실 입회)〕 - 심사 예비위원 3배수 확정 (감사실 입회 선정)
간 사	- 대기환경처 부장 최순기	- 위원회 진행

※ 회계규정 시행내규 제291조 제2항 금액이 10억원을 초과하는 경우 7인 이상

□ 위원회 심사방법

□ 추진방법: 서면심사

□ 시행기간: 2022. 9. 19~21.(3일간)

□ 평가방법: 평균 80점 이상 채택

구 분	가점(100점)	감점(10점)
평 가 항 목	중요성(20점), 명백성(20점), 경제성(20점), 품질 우수성(20점), 유지관리성(20점)	퇴직간부유무(5점) 부정당제재(5점)

□ 소요예산

□ 지급기준

- 공사 『위원회 설치운영 예규 』제8조

- 기술계획처-5657호(2020.8.7.) 기술본부 기술자문위원 운영현황 보고

⇒ 엔지니어링사업대기의 기준, 자문 유형을 고려하여 “특급기술자 이상 적용”

□ 지급대상: 외부전문가 3명

□ 심사수당

(단위: 원, 부가세 포함)

구분	단가	일수	인원	소요예산	비 고
심사수당	금290,502원	1	3명	금871,506원

※ ’22년 엔지니어링 노임단가 적용기준 “환경/특급기술자” 적용

□ 예산과목: [판]일반운영/지급수수료/자문료

Ⅵ		향후계획

위원회 개최	➡	위원회 결과 보고	➡	계약 의뢰
∙ 청렴 서약서 작성		∙ 특정물품(업체) 선정		∙ 계약의뢰

Ⅶ		결론 및 건의

□ 실내공기질관리법에 따라 설치․운영되고 있는 측정기기의 안정적인 관리를 위하여 성능과 품질이 검증된 물품의 수급이 필요하며

□ 측정기기에 사용하는 소모품 등을 안정적으로 공급하기 위하여 『특정물품 선정심사위원회』를 개최하고 심사결과를 토대로 측정기기 물품을 구매  하고자 합니다.

붙 임 1. 특정기술 선정심사 요청서 2부.

2. 심사위원 예비명단 1부.

3. 특정물품 선정 평가 관련 서식 1식.  끝.