순 찰 점 검 일 지

주무관		주무관	급수운영과장		결재
박용구		정석균	09/19
			유동수
협 조
	주무관			양주호

2022년 9월 16일(금)  날씨: 맑음 및 비

순 찰 자: 공영춘, 박용구

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용					조치내용
구의수계			송수관로		D=100 -1,650		2노선						없 음					없 음
구의수계			송수관로		D=1,200 -1,650		송정동,용답동,중곡동						없 음					없 음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로 (DCIP:닥타일주철 SP:강관)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)										밸브류(개소)
				계		제수밸브			공기밸브	퇴수밸브		기타		계			구형		원형			중형
점검		금 일		10		6			2	1		1		10					10			0
		누 계		109		98			3	3		5		109			0		105			4
적출		금 일		10		6			2	1		1		10					10			0
		누 계		109		98			3	3		5		109			0		105			4
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량			적출 내용					처리 내용					비 고
대현산배수지및가압장					대			200,000t			없 음					없 음
아차산배수지및가압장					대,소			104,000t			없 음					없 음
금호 및 응봉배수지					소,소			1,450t			없 음					없 음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치			공사내용		시공사 (연락처)				적출내용					조치내용
순찰	용답동 107-1 주변 재개발					용답동 109-2 주변			재개발 지역		조합장 (2294-0782)				특이사항 없음					제수밸브 임의 조작금지
	행당7구역 재개발					행동동 128-1 주변			재개발 지역		조합장 (2292-0177)				특이사항 없음					제수밸브 임의 조작금지
	자양1 재정비촉진구역 도시정비형 재개발					자양동 680-63 주변			재개발 지역		롯데건설(주) (2204-0800)				특이사항 없음					제수밸브 임의 조작금지
입회	동북선도시철도건설공사					행당동192-30 주변			동북선도시철도		금호건설(주) (927-8683)				특이사항 없음					제수밸브 임의 조작금지
	동북선도시철도건설공사					마장동478-36 주변			동북선도시철도		금호건설 김형우이사 (*************)				특이사항 없음					제수밸브 임의 조작금지(도기기반시설부)
	관내 하수시설물 유지보수					행당동39-9 주변			성동구청치수과		철호건설(주) 현장소장 (2286-5802)				특이사항 없음					제수밸브 임의 조작금지
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착시 입회 실적을 기록
자체 조치실적						고무링 105설치
기 타	-동부간선도로 누수취약지역 안전점검(송정동 1,650mm, 용답동 1,650mm, 중곡동 1,200mm)

￭ 순찰코스:  2노선

■ 관내민원 (순찰) 처리현황 (고무링설치)

연번	주 소	민원(순찰)	민원(순찰)내용	처리결과
96~105	광진구 자양1동 226-9번지외9건	민 원	철개소음	고무링투입 철개소음제거

■ 관내 (순찰) 밸브실 점검

연번	주 소	작 업 내 용			조치결과	비 고
		제수밸브	본관	내 용
	성동구 마장우시장~왕십리역	1200	관로	순 찰	특이사항없음
96~105	광진구 자양1동 226-9번지외9건	300	제수변	순 찰	고무링투입 철개소음제거

■ 적출사항 상세내용

연번	위 치	내 용	제수밸브	설치일	맨홀 번호
	성동구 마장우시장~왕십리역	순 찰	1200
96~105	광진구 자양1동 226-9번지외9건	순 찰	100
	광진구 구의동 54-17번지	하수도			하수도

■ 순찰코스

-1노선:사업소~왕십리역~적십자사~사근초교~한양여대~한양대~한양대역~왕십리로타리~응봉삼거리

응봉동주민센터~금호사거리~신금호역~대현산배수지~무학중  (대현산배수지)                     ((뚝도수계))

-2노선:사업소~성동교~화양사거리~군자교~장한평역~마장교(마장역)~뚝섬유수지~뚝도정수오니장~

한진타운(서울숲사거리)~성수동E-마트~성수사거리~잠실대교북단교차로~자양사거리~

뚝섬역~금호배수지  (금호배수지) ((뚝도수계))    -3노선:사업소~화양사거리~군자교~장평교~중곡동길~백악관예식장~군자역~어린이대공원 정문~

화양사거리~응봉배수지  (응봉배수지) ((구의수계)) -4노선:사업소~뚝섬역~성수사거리~건대역~군자역~아차산역~광나루역~올림픽교북단사거리~

구의사거리~광진구청~잠실대교북단교차로~구의빗물펌프장(유수지)~자양한양아파트~

아차산배수지  (아차산배수지) ((구의수계))

(1노선:100~2,200) (2노선:100~2,200) (3노선:100~1,650) (4노선:100~1,650)

붙임  1. 재개발지역 점검 1부

2. 철개소음 1부.